区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： 榕仓环评〔2023〕2号 福州国德老年医院报送的《福州国德老年医院新建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下： 一、根据《报告表》评价结论，同意福州国德老年医院在福州市仓山区建新镇金塘路2号5#楼进行福州国德老年医院新建项目建设，设计床位275张。 二、应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冷却塔、水泵、空调机组等高噪声设备应合理布局，并采取有效的隔声、减震、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。 2、项目排水系统应严格落实雨污分流，并根据废水产生量配套相应规模的污水处理设施和事故应急池，医疗废水经治理达标后排入市政污水管网，纳入金山污水处理厂统一处理。医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 3、污水处理过程中产生的废气应密闭收集并经除臭除味处理后引至15米以上高空排放，排放口位置、朝向不得影响周边环境，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准，排气筒污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准。 4、固体废物应实行分类收集、处置，危险废物应按规范收集贮存并及时交由有资质单位回收处置，化粪池和污水处理站产生的污泥清掏前应进行监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中标准后按照危险废物进行处置。生活垃圾应定点收集，及时委托环卫部门清运。 5、要求建立完善的环保管理制度，加强环保设施运行管理与维护并按照监测计划开展自行监测。应制定环境风险事故应急预案并报生态环境行政主管部门备案，避免发生环境污染事故。 三、我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督监察和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。 （盖章） 经办人： 年 月 日