区（县）级生态环境部门审批意见： 榕仓环评〔2023〕9号 国网福建省电力有限公司福州供电公司报送的《福州仓山浦下110千伏输变电工程环境影响评价报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下： 一、根据《报告表》评价结论，同意国网福建省电力有限公司福州供电公司在福州市仓山区盖山镇浦下村规划部门批准的规划用地范围和路径范围内建设该工程项目。建设内容：新建 110千伏变电站一座，变电容量 2x63 兆伏安;新建110 千伏单回电缆线路路径长 0.6公里(不含电力缆化建部分 );新建通信光缆 19.35 公里;建设相应配套设施等。 二、项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、输电线路走向应尽量避开环境敏感目标，项目设计与建设应对导线布置进行优化，以降低电磁辐射对周围环境的影响。按要求落实水土保持等生态保护措施，施工结束后应及时尽可能保持原有景观。 2、加强施工期环境管理，严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定，采取有效措施减少噪声、扬尘、污水等对环境特别是敏感目标的影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 3、本工程工频电场按4000V/m、工频磁感应强度按100μT控制。 4、主变应选用低噪声设备，对主变室、风机、进排风口等产生噪声的设施要采取隔声、减震等综合降噪措施。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）的2类标准，变电站周边声环境敏感目标噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5、变电站营运期生活污水应经化粪池治理后排入市政污水管网。应配套建设相应规模的变压器事故废油收集池。废铅酸蓄电池应委托有资质单位收集、处置，不得随意丢弃，生活垃圾应集中收集，及时清运。 三、该项目应严格执行环保“三同时”制度，污染防治和生态保护内容应纳入工程承包和监理合同中，我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督监察和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。 （盖章） 经办人： 年 月 日