编号：FZ21052601320

诉求时间：2021-05-26

要求反馈时间：  2021-07-02

实际反馈时间：2021-06-30

关键词：冷库噪声

诉求内容：位于仓山区建新镇闽江大道80号状元山庄文英花园A座底层的福州市汇聚力商贸有限公司，在居民区内设置冻库，两个大功率空调24小时不停，空调户外机共振异响严重，昼间1米外室外机噪音高达70分贝以上，超过法定的45分贝限制值，影响周边居民正常休息，请职能部门责令商家整改，保障噪音至规定范围内，保证居民健康生活。

反馈内容：福州市汇聚力商贸有限公司营业执照在注册地址为福州市马尾区儒江东路136号阳光城世纪广场办公楼C#楼11层05办公（自贸试验区内），在状元山庄小区内部设置有冷库一座，产生噪声影响周边居民，我局要求该公司对噪声进行整改，该公司现将外机移至地面，减少噪声对周边居民产生影响。因冷库属特殊的工业设备，建设在居民住宅楼下存在安全隐患，且改变房屋用途、改变建筑物、构筑物规划使用功能经营冷库,目前该公司仍未提供该场所的营业执照，若不符合规划、安全、商业经营要求，在治理后仍需关闭。群众诉求振动带来的影响，因无法提供具体影响楼栋单元号，按照监测要求，群众提供的点位不符合监测振动影响的要求，我局将仅对噪声进行监测，同时将根据噪声监测结果进一步处置。