编号：FZ22011300738

诉求时间：2022-01-13

要求反馈时间：2022-01-18

实际反馈时间：2022-01-14

关键词：设备噪声

诉求内容：仓山区中国电信（三叉街营业厅）里面的柴油发电机排出的油烟味非常大，噪音油烟严重扰民，也严重污染环境，对方是隔三差五排放的。多次投诉没有解决，请相关部门尽快处理。特此投诉，望处理。

反馈内容：经现场检查，位于六一南路的中国电信（三叉街营业部）由于1月13号机房检修，启动了备用柴油发电机电源，产生噪音，我局已现场要求该营业部对备用发电机采取降噪减震措施，同时对柴油尾气集中收集抽高空排放。