附表1

福州市仓山生态环境局仪器采购项目清单

| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 主要功能及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 分析仪器 | 1 | 原子吸收 测试仪 | 火焰/石墨炉一体机主机1台+石墨炉自动进样器（≥60位）1套+冷却循环水1套+电脑+打印机+石墨管+元素空心阴极灯（铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰）+空压机+分析纯乙炔1瓶+高纯氩1瓶 |
|  | 2 | 离子色谱仪 自动进样器 | 在现有的一台赛默飞ICS-600离子色谱仪上加装自动进样器，具有50个及以上进样瓶位置 |
|  | 3 | BOD快速 测定仪 | 具有溶氧补偿校正功能；自动进样器≥24个；微生物传感器采用固态导电凝胶；仪器设备符合HJ/T86-2002方法的要求。 |
|  | 4 | 医用冷藏箱 | 满足药品冷藏保存的要求，有效容积≥356L，箱内温度2～8℃。 |