附件3：

**实验室实验用品申购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单价  （元） | 数量 | 合计  （元） | 备注 |
| 1 | BOD膜 | SPN-BOD-220A |  | 1盒 |  | 天津赛普 |
| 2 | PH复合电极 | E-201-C |  | 2个 |  | 雷磁 |
| 3 | 溶解氧电极 | HQ40d |  | 1个 |  | 哈希 |
| 4 | PH电极 | HQ40d |  | 2个 |  | 哈希 |
| 5 | 温湿度计 | HTC-1 |  | 3个 |  | 需检定  或校准 |
| 6 | 水样冷藏运输箱 | 50L |  | 1个 |  | 有拉杆有温度显示 |
| 7 | 手动气体采集器 | 日本光明AP-20 |  | 2个 |  | 应急管用 |
| 8 | 耐酸碱废液缸 | 10L |  | 3个 |  | 危废用 |
| 9 | 挥发性有机物防毒面罩 | 防有机气体 |  | 2个 |  | 3M |
| 10 | 采油器 | 装500 mL采样瓶 |  | 2个 |  |  |
| 11 | 余氯快速试纸 | 0-25mg/L |  | 15盒 |  | 三爱思 |
| 12 | 石英比色皿 | 2 cm |  | 2对 |  |  |
| 1 cm |  | 2对 |  |  |
| 13 | 酸式滴定管 | 棕色50mL |  | 5支 |  | 申玻/天玻 |
| 棕色25 mL |  | 5支 |  | 申玻/天玻 |
| 14 | 移液管 | 5 mL |  | 10支 |  | 申玻/天玻 |
| 10 mL |  | 10支 |  | 申玻/天玻 |
|  | 白色试剂瓶 | 1000 mL小口 |  | 50个 |  | 申玻/天玻 |
| 15 | 烧杯 | 500ml长型 |  | 10个 |  | 申玻/天玻 |
| 1000ml长型 |  | 10个 |  | 申玻/天玻 |
| 16 | COD快速测定比色管 | 17cm敞口 |  | 1套 |  | 连华科技 |
| 17 | 比色管 | 50 mL |  | 3盒 |  | 申玻/天玻 |
| 18 | 塑料试剂瓶 | 棕色250 mL |  | 5个 |  |  |
| 19 | 离心管 | 10mL塑料 |  | 100个 |  |  |
| 20 | 移液枪吸头 | 5 mL |  | 500个 |  |  |
| 1 mL |  | 500个 |  |  |
| 21 | 容量瓶刷 | 大号 |  | 10支 |  |  |
| 细毛中号 |  | 10支 |  |  |
| 细毛小号 |  | 10支 |  |  |
| 22 | 试管刷 | 10mL软毛 |  | 10支 |  | 长炳 |
| 23 | 移液管刷 | 50 mL |  | 5支 |  |  |
| 20 mL |  | 5支 |  |  |
| 10 mL |  | 5支 |  |  |
| 5 mL |  | 5支 |  |  |
| 24 | 洗瓶 | 250mL |  | 5个 |  |  |
| 25 | 一次性乳胶手套 | 大号 |  | 100副 |  | 天明 |
| 中号 |  | 200副 |  | 天明 |
| 小号 |  | 100副 |  | 天明 |
| 26 | 一次性口罩 | 医用 |  | 300个 |  |  |
| 27 | 擦镜纸 |  |  | 10本 |  |  |
| 28 | 定性滤纸 | 中速 |  | 10本 |  |  |
| 29 | 医用橡皮膏 | 26cm\*450cm |  | 3盒 |  |  |
| 30 | 自动打码机 | 9位 |  |  |  | 得力 |
| 31 | N次贴 | 绿色 |  | 2本 |  | 得力 |
| 32 | 标签纸 | 中号 |  | 30张 |  |  |
| 小号 |  | 30张 |  |  |
| 33 | 纱布 | 医用 |  | 5包 |  |  |
| 34 | 娃哈哈纯净水 | 500 mL/瓶 |  | 2箱 |  |  |
| 35 | 蓝色印泥 |  |  | 2盒 |  |  |
|  | 合计 | | | |  |  |