附件1：

**实验室标准物质采购清单表**

**(2022年上半年)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格和浓度 | 数量 | 备注 |
| 1 | 生化需氧量 | 20mL | 5 | 50 mg/L以下 |
| 2 | 汞 | 20mL | 2 |  |
| 3 | 总磷 | 20mL | 5 |  |
| 4 | 化学需氧量 | 20mL | 5 |  |
| 5 | 六价铬 | 20mL | 5 |  |
| 6 | 甲醛 | 20mL | 2 |  |
| 7 | 砷 | 20mL | 3 |  |
| 8 | 浊度 | 100mL | 3 |  |
| 9 | PH | 20mL | 10 |  |
| 10 | 氯化物 | 20mL | 4 |  |
| 11 | 镉 | 20mL | 1 |  |
| 12 | 四氯乙烯中石油类 | 10mL | 5 |  |
| 13 | 重金属混合 | 20mL | 1 |  |
| 14 | 总氮 | 20mL | 2 |  |
| 15 | 22种VOC | 1mL | 5 |  |
| 16 | 乙酸乙脂 | 1mL | 2 |  |
| 17 | 乙酸丁脂 | 1mL | 2 |  |
| 18 | 氨氮 | 20mL | 6支 |  |
| 19 | 氨氮溶液 | 500 mg/L±1% | 6支 |  |
| 20 | 汞溶液 | 100 mg/L±1% | 3 |  |
| 21 | 砷溶液 | 100 mg/L±1% | 3 |  |
| 22 | 氨溶液 | 500 mg/L±1% | 5 |  |
| 23 | 甲醛溶液 | 500±1% | 5 |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格和浓度 | 数量 | 备注 |
| 24 | 六价铬溶液 | 1000ug/L | 2支 |  |
| 25 | 总氮溶液 | 100mg/L | 3支 |  |
| 26 | 高锰酸钾溶液 | 0.1000 mol/L | 3支 |  |
| 27 | 䓍酸钠溶液 | 0.1000 mol/L | 5支 |  |
| 28 | 镉溶液 | 100 mg/L±1% | 1支 |  |
| 29 | 铅溶液 | 500 mg/L±1% | 2支 |  |
| 30 | 硫酸盐溶液 | 5000 mg/L | 2支 |  |
| 31 | 硝酸银标准溶液 | 0.1000 mol/L | 3支 |  |
| 32 | 锌溶液 | 500 mg/L | 2支 |  |
| 33 | 磷酸盐磷溶液 | 500 mg/L | 2支 |  |
| 34 | 氮气中的甲烷 | 4L 5×10^-6 mol/mol | 1瓶 | 含瓶 |
| 35 | 氮气中的甲烷 | 8L 10×10^-6 mol/mol | 1瓶 | 含瓶 |
| 36 | 氮气中的甲烷 | 8L 100×10^-6 mol/mol | 1瓶 | 含瓶 |
| 37 | 除烃空气 | 8L | 1瓶 | 含瓶 |
| 38 | 高纯氮气 | 8L | 1瓶 | 含瓶 |
| 39 | 二氧化硫 | 8L 100mg/m3以下 | 1瓶 | 含瓶 |
| 40 | 一氧化氮 | 8L 100mg/m3以下 | 1瓶 | 含瓶 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |