附件2：

**仓山监测站实验室物品采购清单表**

**(2022年上半年)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 离子色谱进样管  样品瓶套装-2201 | 货号：38141  250个/盒 | 1盒 | 赛默飞 |
| 2 | 聚乙烯试剂瓶 | 100mL | 30个 |  |
| 3 | 250mL | 20个 |  |
| 4 | 500mL | 20个 |  |
| 5 | 微孔滤膜  水系（混合纤维素） | 孔径≤0 .45μm  直径 50mm 50片/盒 | 1盒 |  |
| 6 | 洗瓶 | 250 mL | 5个 |  |
| 7 | 药匙 | 18cm | 30支 |  |
| 8 | 棉签 | 医用 | 2包 |  |
| 9 | 纱布 | 医用 | 5包 |  |
| 10 | 容量瓶 | 白色50 mL | 20个 | 天玻/申玻 |
| 11 | 白色100 mL | 30个 | 天玻/申玻 |
| 12 | 白色200 mL | 20个 | 天玻/申玻 |
| 13 | 白色250 mL | 30个 | 天玻/申玻 |
| 14 | 白色1000 mL | 10个 | 天玻/申玻 |
| 15 | 棕色20 mL | 10个 | 天玻/申玻 |
| 16 | 棕色200 mL | 10个 | 天玻/申玻 |
| 17 | 烧杯 | 白色100 mL | 10个 | 天玻/申玻 |
| 18 | 白色250 mL | 20个 | 天玻/申玻 |
| 19 | 试剂瓶 | 棕色小口250 mL | 20个 | 天玻/申玻 |
| 20 | 棕色小口500 mL | 20个 | 天玻/申玻 |
| 21 | 棕色小口2000 mL | 5个 | 天玻/申玻 |
| 22 | 量筒 | 10 mL | 2个 | 天玻/申玻 |
| 23 | 25 mL | 2个 | 天玻/申玻 |
| 24 | 50 mL | 2个 | 天玻/申玻 |
| 25 | 100mL | 5个 | 天玻/申玻 |
| 26 | 250 mL | 5个 | 天玻/申玻 |
| 27 | 胖肚移液管 | 5 mL | 10支 | 天玻/申玻 |
| 28 | 10 mL | 20支 | 天玻/申玻 |
| 29 | 25 mL | 10支 | 天玻/申玻 |
| 30 | 100 mL | 10个 | 天玻/申玻 |
| 31 | 刻度吸量管 | 5 mL | 10支 | 天玻/申玻 |
| 32 | 移液枪吸头 | 5 mL | 1000个 |  |
| 33 | 1 mL | 1000个 |  |
| 34 | 石英比色皿 | 20mm高透光率 | 2对 |  |
| 35 | 原子荧光进样针 | 碳纤骨架进样针 | 1支 | 吉天科技 |
| 36 | 玻璃 | 1盒 |  |
| 37 | 原子荧光进样管 | 30ml | 5个 | 吉天科技 |
| 38 | 10 mL | 50个 |  |
| 39 | 减压阀 | 1L/min(小流量) | 5个 |  |
| 40 | 一次性PU手套 |  | 20包 |  |
| 41 | 无粉乳胶用套 | L码 | 3盒 | 光明 |
| 42 | M码 | 3盒 | 光明 |
| 43 | S码 | 3盒 | 光明 |
| 44 | 林格曼烟度图 | DL-LGM800 | 1个 |  |
| 45 | 胶头滴管 | 长管 | 30支 |  |
| 46 | 玻璃漏斗 | 72毫升 | 10个 | 北玻 |
| 47 | 交通安全警示锥 |  | 2个 |  |
| 48 | 交通安全警戒线 |  | 1卷 |  |
| 49 | 容量瓶刷 | 小号50 mL容量瓶 | 10支 |  |
| 50 | 中号100 mL容量瓶 | 10支 |  |
| 51 | 大号250 mL容量瓶 | 10支 |  |
| 52 | 移液管刷 | 5 mL | 10支 |  |
| 53 | 10 mL | 10支 |  |
| 54 | 20 mL | 10支 |  |
| 55 | 50 mL | 10支 |  |
| 56 | 白色滴定管 | 聚乙烯开关50 mL | 2根 | 天玻/申玻 |
| 57 | 棕色滴定管 | 聚乙烯开关50 mL | 2根 | 天玻/申玻 |
| 58 | 中速定性滤纸 | 15cm | 10本 |  |
| 59 | 活性炭管 | 气体采样管10支装 | 5盒 | 三苯采样用 |
| 60 | 电热水壶 |  | 1个 | 美的 |
| 61 | 制水器滤芯 | 仪器型号：UPH-Ⅱ-20T  编号Z13040812 | 1套 | 优谱 |
| 62 | PH试纸 | 1~14 | 30本 |  |
| 63 | 有机玻璃采样器 | 2L | 2个 |  |
| 64 | 采油器 | 500 mL | 2个 |  |
| 65 | 玻璃比色皿 | COD快速测定法用  光径：30mm | 4支装 | 连华科技 |
| 66 | 口罩 | 医用、独立包装 | 200个 |  |
| 67 | 硅酸镁吸附柱 | 内径10mm，长200mm  玻璃层析柱 | 3个 | 紫外石油类用 |
| 68 | 白大挂 | 女、M码、夏 | 2件 |  |
| 69 | 男、XXL码、夏 | 2件 |  |
| 70 | PU采样瓶 | 500 mL | 500个 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |