## Sheet1 (7)
附件1：
仓山区疾控中心能力提升设备采购项目及需求概况
序号 | 采购品目 | 货物类、服务类采购 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 控制总价（万元） | 用途
1 | 实验仪器设备 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 20 | 用于检测ALT
2 | 实验仪器设备 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 30 | 用于检测三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸
3 | 实验仪器设备 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 50 | 用于检测氟化物、硝酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氯化物、硫酸盐
4 | 实验仪器设备 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 5 | 用于艾滋病初筛实验室
5 | 实验仪器设备 | 洗板机 | 1 | 台 | 2 | 用于艾滋病初筛实验室
6 | 实验仪器设备 | 高压灭菌器 | 1 | 台 | 6 | 用于实验室进行高压灭菌操作
7 | 实验仪器设备 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 20 | 用于检测艾滋，梅毒，甲肝、乙肝、丙肝、戊肝，新冠抗体等
8 | 实验仪器设备 | PH计 | 1 | 台 | 1.2 | 用于水质检测
9 | 实验仪器设备 | 浊度计 | 1 | 台 | 1.4 | 用于水质检测
10 | 实验仪器设备 | 原子荧光光度计 | 1 | 台 | 26 | 用于检测砷、汞、硒等
11 | 实验仪器设备 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 1.8 | 用于细菌培养
12 | 实验仪器设备 | 全自动菌落计数器 | 1 | 台 | 1.5 | 用于菌落计数
13 | 实验仪器设备 | 离心机 | 1 | 台 | 0.45 | 用于实验前处理
14 | 实验仪器设备 | 二氧化氯测试仪 | 1 | 台 | 1.2 | 用于检测二氧化氯
15 | 实验仪器设备 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | 0.5 | 用于实验前处理
16 | 实验仪器设备 | 蒸馏设备 | 1 | 台 | 1 | 用于实验前处理
17 | 实验仪器设备 | 金属浴 | 1 | 台 | 0.77 | 用于孵育、加热、裂解细胞
18 | 实验仪器设备 | 流动注射仪 | 1 | 台 | 20 | 用于检测总氰化物、挥发酚等
19 | 实验仪器设备 | 游泳池水质分析仪 | 1 | 台 | 0.64 | 用于检测游泳池水质
20 | 实验仪器设备 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 6.5 | 用于存放试剂、样本和耗材，储存温度需达到-20℃以下
21 | 实验仪器设备 | 低温冰箱 | 3 | 台 | 6 | 用于存放试剂、样本和耗材，储存温度需达到2℃-8℃
22 | 实验仪器设备 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 6.8 | 用于检测尿碘
23 | 实验仪器设备 | 纯水机 | 1 | 台 | 5 | 用于制作纯水、超纯水
24 | 实验仪器设备 | 盐碘分析仪 | 1 | 台 | 3 | 用于检测碘盐