编号:FZ25080523449
事发时间：2025-08-05 21:11:12
要求反馈时间：2025-08-11 09:35:16

实际反馈时间：2025-08-08 17:25:25
关键词：设备噪声
诉求内容：福州仓山区旭辉江山云出旁边恒荣星光里商场楼顶空调噪音污染严重，晚上声音还很大
反馈内容：经核查，恒荣星光里商场为独立商业体，楼顶有数台空调，其中一台空调配套的冷却塔轴承损坏产生异响扰民。我局执法人员现场要求经营者对损坏的轴承进行维修更换，做好定期维护保养，避免产生异响扰民。
