编号：FZ25080120231
事发时间：2025-08-01 08:11:00
要求反馈时间： 2025-08-06 15:24:11

实际反馈时间：2025-08-06 08:50:50

关键词：噪声
诉求内容：仓山区白湖亭中国人寿培训中心这座楼有机器24小时发出噪音扰民，严重影响周边居民的正常生活。特此投诉，望部门处理。

反馈内容：经查，中国人寿保险股份有限公司福建省分公司培训中心位于仓山区连江南路709号，其中央空调外机零部件损坏发出异响，其物业部负责人表示已经在紧急联系维修师傅，尽快修复。于8月2日进行了修复。
